项目需求书-2023年天津市生态环境监测中心

辐射环境自动监测站防雷检测和维修维护项目

一、项目背景

本项目为2023年天津市生态环境监测中心辐射环境自动监测站防雷检测和维修维护项目，需购置该技术服务。对十个辐射环境自动监测站进行防雷检测和维修维护。

二、项目预算：4.5万元

三、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。 | 是 | 确保投标企业从事本项目建设工作符合法规 |
|  |  | 2. 提供经会计师事务所审计的2021或2022年度财务报告或开标前一个月内银行出具的资信证明，或政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 | 是 | 确保投标企业的履约能力 |
|  |  | 3.本项目不接受联合体投标。 | 是 | 确保投标企业具备独立承担项目建设的能力 |
|  |  | 4.法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加该项目的投标。 | 是 | 确保多个供应商参与竞价 |
| 2 | 服务要求 | 1. 具体内容详见技术需求。 | 否 |  |
|  |  | 2. 中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据安全等内容签署保密协议。 | 否 |  |
| 3 | 运维期 | 2个月。 （特殊情况以合同为准） | 否 |  |

四、技术需求

填写说明：

（一）实质性技术条款（或加注“*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（二）如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。

（三）其他技术需求如下：

1、乙方对甲方防雷装置的质量、性能进行检测。

2、乙方应认真审阅由甲方提供的项目相关图纸、施工记录等相关资料，勘查现场；必要时制定检测计划。

3、乙方须依技术规范标准要求对甲方该项目防雷装置的安全性能进行现场检测，并保证检测结果科学、公正。具体检测时间由甲乙双方协商确定。

4、乙方必须遵守检测操作规程及甲方相关规定。

5、防雷装置当年首次检测完成并收到检测费后15日内，乙方核发《防雷装置检测报告》并送达甲方签收。

6、检测费用中包含监测设备等电位连接技术服务费用，检测中发现设备等电位连接问题，乙方负责维修维护。