项目需求书-2023年高纯锗γ谱仪探测器维修项目

一、项目背景

本项目为2023年高纯锗γ谱仪探测器维修项目，为保障放射性样品分析能力，购置该项服务。

二、项目预算：8万元

三、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。 | 是 | 确保投标企业从事本项目建设工作符合法规 |
|  |  | 2. 提供经会计师事务所审计的2021或2022年度财务报告或开标前一个月内银行出具的资信证明，或政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 | 是 | 确保投标企业的履约能力 |
|  |  | 3.本项目不接受联合体投标。 | 是 | 确保投标企业具备独立承担项目建设的能力 |
|  |  | 4.法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加该项目的投标。 | 是 | 确保多个供应商参与竞价 |
| 2 | 服务要求 | 1. 具体内容详见技术需求。 | 否 |  |
|  |  | 2. 中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据安全等内容签署保密协议。 | 否 |  |
| 3 | 工作期限 | 20天。（特殊情况以合同为准） | 否 |  |

四、技术需求

填写说明：

（一）实质性技术条款（或加注“*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（二）如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。

（三）其他技术需求如下：

1、高纯锗γ谱仪维修内容

| 序号 | 子站名称 | 地址 | 数量（台） | 主要维护维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年高纯锗γ谱仪探测器维修项目 | 天津市南开区复康路17号 | 1 | 美国Ortec生产的GMX60P4型高纯锗γ谱仪探测器前置放大器更换及探测器真空度修复 |

2、具体维修改造需求：

负责美国Ortec生产的GMX60P4型高纯锗γ谱仪探测器前置放大器更换及探测器真空度修复

3、免责条款

负责改造方须做好本项目工作人员安全教育工作，使其具备安全工作和车辆安全驾驶意识；负责改造方在从事本项目工作过程中须为工作人员提供必要的安全设施（设备）；投标人在从事本项目工作过程中如因忽视安全隐患、未使用/未正确使用安全设施（设备）、违反交通法规等原因导致的工作事故和交通事故，由投标人负全部责任，承担全部损失。